## Info
BDEW / VKU / GEODE - Excel-Tabelle mit verfahrensspezifischen Parameter
Im Rahmen der Veröffentlichungspflichten des Netzbetreibers zum Standardlastprofilverfahren hat jeder Netzbetreiber
zu seinem Profilverfahren die folgende Excel-Tabelle auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.
Die Veröffentlichung erfolgt im Rahmen der Vorgaben der Kooperationsvereinbarung und des Leitfanden "Abwicklung von Standardlastprofilen Gas".
Sofern Anpassungen am Bilanzierungsverfahren vorgenommen werden, so ist die Excel-Tabelle stets in aktualisierter Form zu veröffentlichen.
Hinweise:
Sofern sich verfahrensspezifische Parameter für vorhandene Netzgebiete unterscheiden, bitte für jedes Netzgebiet eine separate Datei ausfüllen.
Bei Netzbetreibern mit Marktgebietüberlappung sollte das SLP Verfahren in beiden Marktgebieten identisch sein.
Bei Netzbetreibern mit Netzgebieten mit H-Gas und L-Gas sollten bitte für jedes Netzgebiet eine separate Datei ausfüllen.
Herausgeber:
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.,
Reinhardtstraße 32
10117 Berlin
Verband kommunaler Unternehmen e.V. (VKU)
Invalidenstraße 91
10115 Berlin
GEODE – Groupement Européen des entreprises et Organismes de Distribution d’Énergie, EWIV
Magazinstraße 15-16
10179 Berlin
Stand: | 2019-07-17
Version: | 0.2

## Netzbetreiber
Netzbetreiberinformationen
| Stand der verfahrensspezifischen Parameter: | 2023-09-26
| Parameter gültig ab: | 2023-09-26
1. | Name des Netzbetreibers: | Stadtwerke Schwerte GmbH
2. | Marktpartner-ID (DVGW-Nummer des Netzbetreibers) | 9870022200008
3. | Straße, Nr.: | Liethstraße 32 - 36
4. | Postleitzahl: | D - 58239
5. | Ort: | Schwerte
6. | Ansprechpartner SLP-Bilanzierung: | Team EDM
7. | Email-Adresse: | netz@stadtwerke-schwerte.de
8. | Telefonnummer des Ansprechpartners: | 02304-203 510
9. | Anzahl betreuter Netzgebiete (Angabe 1 … 20) | 1
10. | In dieser Datei erfasstes Netzgebiet (eine Datei je Netzgebiet): | Netzgebiet 1
| Angaben gelten für alle Netzgebiete | Stadtwerke Schwerte GmbH
| Netzgebiet 1 | Stadtwerke Schwerte GmbH
Netzgebiet 2
Netzgebiet 3
Netzgebiet 4
Netzgebiet 5
Netzgebiet 6
Netzgebiet 7
Netzgebiet 8
Netzgebiet 9
Netzgebiet 10
Netzgebiet 11
Netzgebiet 12
Netzgebiet 13
Netzgebiet 14
Netzgebiet 15
Netzgebiet 16
Netzgebiet 17
Netzgebiet 18
Netzgebiet 19
Netzgebiet 20

## SLP-Verfahren
Stammdaten Netzgebiet
| Netzbetreiber: | Stadtwerke Schwerte GmbH
| Netzgebiet: | Stadtwerke Schwerte GmbH
| Marktpartner-ID: | 9870022200008
| gültig ab: | 2023-09-26
11 | Gasfamilie: | H-Gas |  | H-Gas | L-Gas
12. | Netzkontonummer: | THE0NKH700222000
13. | Verwendetes SLP-Verfahren: | synthetisch |  | synthetisch | analytisch
| => zeitnah ermittelter Netzzustand fließt nicht in Allokation ein |  |  | => zeitnah ermittelter Netzzustand fließt nicht in Allokation ein | => zeitnah ermittelter Netzustand bestimmt Höhe der täglichen Allokation
| => Zeitreihentyp SLPsyn |  |  | => Zeitreihentyp SLPsyn | => Zeitreihentyp SLPana
14. | Bilanzierungsrelevanter Wert | Kundenwert [KW] |  | Kundenwert [KW] | Jahresverbrauchsprognose [JVP]
| nach TU-München Verfahren | JVP / Multiplikator(SLP-Typ) |  | nach TU-München Verfahren | Berechnung der Tagesmenge mit:
| Allokationsfunktion für die Tagesmenge: | => Q(D) = KW x h(T, SLP-Typ) x F(WT) |  | JVP / Multiplikator(SLP-Typ) | JVP x h(T, SLP-Typ') |  |  | => Q(D) = KW x h(T, SLP-Typ) x F(WT) | => Q(D) = JVP / M(SLP-Typ) x h(T, SLP-Typ) x F(WT) | => Q(D) = JVP x h(T, SLP-Typ') x F(WT)
15. | Korrekturfaktor (synthetisches Verfahren): | nein |  | ja | nein
| Art des Korrekturfaktors | F(kor) = 1 |  | F(kor) = 1 | statisch | dynamisch
| => Q(Allokation) = Q(Synth.); F(kor) = 1 | 1 |  | => Q(Allokation) = Q(Synth.); F(kor) = 1 | => Q(Allokation) = Q(Synth.) × F(kor); F(kor) = | => Q(Allokation) = Q(Synth.) × F(opt)
[5 empty] | Hinweis: Korrekturfaktoren im synthetischen Verfahren sind von der BNetzA zu genehmigen. | Hinweis: dynamische Korrekturfaktoren sind tägl. als anwendungsspezif. Parameter bereitzustellen.
16. | Optimierungsfaktor (analytisches Verfahren): | nein |  | ja | nein
| => Q(Allokation) = Q(D-2); F(opt) = 1 |  |  | => Q(Allokation) = Q(D-2) × F(opt) | => Q(Allokation) = Q(D-2); F(opt) = 1
Hinweis: beim Verwendung von Optimierungsfaktoren, sind tägl. anwendungsspezif. Parameter bereitzustellen.
17. | Anzahl verwendeter Profile: | 14
18. | Anwendungsgrenzen SLP - Arbeit [kWh]: | 1500000 | (*)
(Standard nach § 24 Abs. 1 u. 2 GasNZV: 1,5 Mio. kWh pro Jahr)
19. | Anwendungsgrenzen SLP - Leistung [kW]: | 500 | (**)
(Standard nach § 24 Abs. 1 u. 2 GasNZV: 500 kW)
(*) Angabe Grenzwert oder Verweis auf Hinterlegungsquelle
(**) optionale Angabe
20. | Anzahl der Temperaturgebiete des NG: | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1
| SLP-Temp-Gebiet 01 | Schwerte
SLP-Temp-Gebiet 02
SLP-Temp-Gebiet 03
SLP-Temp-Gebiet 04
SLP-Temp-Gebiet 05
SLP-Temp-Gebiet 06
SLP-Temp-Gebiet 07
SLP-Temp-Gebiet 08
SLP-Temp-Gebiet 09
SLP-Temp-Gebiet 10
SLP-Temp-Gebiet 11
SLP-Temp-Gebiet 12
SLP-Temp-Gebiet 13
SLP-Temp-Gebiet 14
SLP-Temp-Gebiet 15

## SLP-Temp-Gebiet
Bildungsregel Temperaturzeitreihe(n) - a.) Allokationstemperatur und b.) Kundenwerttemperatur
| Netzbetreiber: |  | Stadtwerke Schwerte GmbH
| Netzgebiet: |  | Stadtwerke Schwerte GmbH
| Marktpartner-ID: |  | 9870022200008
| gültig ab: |  | 2015-10-01
Hinweis:
| Anzahl der Temperaturgebiete des Netzgebietes: |  |  | 1 |  | Bei mehreren Temperaturgebieten je Netzgebiet jeweils ein weiteres "Excel-Tabellenblatt" je
| Nummer des Temperaturgebietes: |  |  | 1 |  | Temperaturgebiet einfügen. Bitte SLP-Temp-Gebiet # "##" in Namen des Excel-Tabellenblattes aufnehmen.
| Name des Temperaturgebietes: |  |  | Schwerte
| Temperaturversatz (der Knickpunkt Temperatur) |  |  | Tag: | Monat: | DTKP
| Heizperiode Kernzeit Winter |  | Beginn: | 15. | Oktober | 0 | [6 empty] | weiterer Wetter-Dienstleister: | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
| Sommer-/Übergangsperiode |  | Beginn: | 1. | März | 0 | [6 empty] | BTU EVU Rechenzentrum GmbH | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31.
a.) für Allokationstemperatur (auch für Misch-Allokationstempertur [virt. Wetter-Station])
| Anzahl Stationen für Misch-Allokationstemperatur: |  |  | 1
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Temperaturstationen | Sn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Art des Feldes
| Gewichtungsfaktoren (Station) | g(Sn) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gewichte (Station) G(Sn) | 1 | [10 empty] | Num. Wert | bar: 1 to 2
| Wetter-DL |  | MeteoGroup | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | Auswahlfeld | DWD | MeteoGroup | BTU EVU Rechenzentrum GmbH
| Name der Station |  | 1: Dortmund-Uni; 2: DEF-St. | Textfeld
| Stations-Nr. |  | 1: 10417; 2: xxxxx | Code | St.-Nr.
| Klima-Zeitreihe |  | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Auswahlfeld | Temp. (2m) | Individuelle GPT | Allgemeine GPT | Sonstiges
| Bezeichnung Gasprognosetemperatur | [11 empty] | Code | Temp. (2m) | Sonstiges
Anzahl Temperaturen für Zeitreihengewichtung: | bar: 2
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Temp.-ZR Reihenbildung | Tn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Art des Feldes
| Gewichtungsfaktoren (Temp.-ZR) | g(Tn) | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gewichte (Temp.-ZR) G(Tn) | 1 | 1: 1; 2: 0.5; 3: 0.25; 4: 0.125 | Num. Wert
| Temperturzeitraum | [d] | D | D-1 | D-2 | D-3 | [6 empty] | Auswahlfeld | D | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | D-8 | D-9 | D-10
| Tages-Bezug [Gastag/Kalendertag] | [GT/KT] | Gastag | Gastag | Gastag | Gastag | [6 empty] | Auswahlfeld | Gastag | D-1: Kalendertag
| Zeitzone für Tages-Bezug | [UCT/CET] | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | Auswahlfeld | CET/CEST | D-1: UCT
| Art der Zeitreihe | [IST/Prog] | Temp.-Prog. | Temp.-Prog. | Temp.-IST | Temp.-IST | [6 empty] | Auswahlfeld | Temp.-IST | D-1: Temp.-Prog.
Erläuterung:
| für Betrachtungstag D |  | T(Allokation) = T(gew. Stations-Temp) + DTKP
T(gew. Stations-Temp.) = [TS1 • g(S1) + TS2 • g(S2) + TS3 • g(S3) + …. + TS10 • g(S10)]
Summe(g(S1 …S10)) = [g(S1) + g(S2) + g(S3) + ... + g(S10)] = 1,000
TSn(gew.Temp) = [T1 • g(T1) + T2 • g(T2) + T3 • g(T3) + …: + T10 • g(T10)]
Summe(g(T1 …T10)) = [g(T1) + g(T2) + g(T3) + … + g(T10)] = 1,000
Beispiel für Gewichte G(Tn):
| Eintages-Temp. (Vorhersagetemp.) | G(Tn) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
| Geom.-Reihe (gem. LF-SLP) | G(Tn) | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0 | …
b.) für Kundenwerttemperatur (auch für Misch-Kundenwerttemperatur [virt. Wetter-Station])
| Anzahl Station für Misch-Kundenwerttemperatur: |  |  | 1
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Temperaturstationen | Sn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Art des Feldes
| Gewichtungsfaktoren (Station) | g(Sn) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gewichte (Station) G(Sn) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Num. Wert
| Wetter-DL |  | MeteoGroup | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | Auswahlfeld
| Name der Station |  | Dortmund-Uni | DEF-St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Textfeld
| Stations-Nr. |  | 10417 | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Code
| Klima-Zeitreihe |  | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Temp. (2m) | Auswahlfeld
Anzahl Temperaturen für Zeitreihengewichtung: | bar: 2
|  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Temp.-ZR Reihenbildung | Tn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Art des Feldes
| Gewichtungsfaktoren (Temp.-ZR) | g(Tn) | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gewichte (Temp.-ZR) G(Tn) | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Num. Wert
| Temperturzeitraum | [d] | D | D-1 | D-2 | D-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auswahlfeld
| Tages-Bezug [Gastag/Kalendertag] | [GT/KT] | Gastag | Gastag | Gastag | Gastag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auswahlfeld
| Zeitzone für Tages-Bezug | [UCT/CET] | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | Auswahlfeld
| Art der Zeitreihe | [IST/Prog] | Temp.-IST | Temp.-IST | Temp.-IST | Temp.-IST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auswahlfeld
Berechnung analog Allokationstemperatur (siehe Erläuterung)
Note on A7: Straub, Dr. Florian:

## SLP-Temp-Gebiet #02 (hidden)
Bildungsregel Temperaturzeitreihe(n) - a.) Allokationstemperatur und b.) Kundenwerttemperatur
| Netzbetreiber: |  | Netzbetreiber Musterstadt GmbH
| Netzgebiet: |  | Stadtwerke Schwerte GmbH
| Marktpartner-ID: |  | 123456789
| gültig ab: |  | 2015-10-01
Hinweis:
| Anzahl der Temperaturgebiete des Netzgebietes: |  |  | 1 |  | Bei mehreren Temperaturgebieten je Netzgebiet jeweils ein weiteres "Excel-Tabellenblatt" je
| Nummer des Temperaturgebietes: |  |  | 2 |  | Temperaturgebiet einfügen. Bitte SLP-Temp-Gebiet # "##" in Namen des Excel-Tabellenblattes aufnehmen.
| Name des Temperaturgebietes: |  |  | 0
| Temperaturversatz (der Knickpunkt Temperatur) |  |  | Tag: | Monat: | DTKP
| Heizperiode Kernzeit Winter |  | Beginn: | 15. | Oktober | 0 | [6 empty] | weiterer Wetter-Dienstleister: | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
| Sommer-/Übergangsperiode |  | Beginn: | 1. | März | 0 | [6 empty] | Wetterdienstleister ABC | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31.
a.) für Allokationstemperatur (auch für Misch-Allokationstempertur [virt. Wetter-Station])
| Anzahl Stationen für Misch-Allokationstemperatur: |  |  | 2
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Temperaturstationen | Sn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Art des Feldes
| Gewichtungsfaktoren (Station) | g(Sn) | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gewichte (Station) G(Sn) | 2 | [10 empty] | Num. Wert | bar: 1 to 2
| Wetter-DL |  | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | Auswahlfeld | DWD | MeteoGroup | Wetterdienstleister ABC
| Name der Station |  | 1: ABC-St.; 2: DEF-St. | Textfeld
| Stations-Nr. |  | 1: xxxxx; 2: xxxxx | Code | St.-Nr.
| Klima-Zeitreihe |  | 1: Temp. (2m); 2: Temp. (2m) | Auswahlfeld | Temp. (2m) | Sonstiges
| Anzahl Temperaturen für Zeitreihengewichtung: |  | 2: 4
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Temp.-ZR Reihenbildung | Tn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Art des Feldes
| Gewichtungsfaktoren (Temp.-ZR) | g(Tn) | 0.5333 | 0.2667 | 0.1333 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gewichte (Temp.-ZR) G(Tn) | 1.875 | 1: 1; 2: 0.5; 3: 0.25; 4: 0.125 | Num. Wert
| Temperturzeitraum | [d] | D | D-1 | D-2 | D-3 | [6 empty] | Auswahlfeld | D | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | D-8 | D-9 | D-10
| Tages-Bezug [Gastag/Kalendertag] | [GT/KT] | Gastag | Gastag | Gastag | Gastag | [6 empty] | Auswahlfeld | Gastag | D-1: Kalendertag
| Zeitzone für Tages-Bezug | [UCT/CET] | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | Auswahlfeld | CET/CEST | D-1: UCT
| Art der Zeitreihe | [IST/Prog] | Temp.-Prog. | Temp.-Prog. | Temp.-IST | Temp.-IST | [6 empty] | Auswahlfeld | Temp.-IST | D-1: Temp.-Prog.
Erläuterung:
| für Betrachtungstag D |  | T(Allokation) = T(gew. Stations-Temp) + DTKP
T(gew. Stations-Temp.) = [TS1 • g(S1) + TS2 • g(S2) + TS3 • g(S3) + …. + TS10 • g(S10)]
Summe(g(S1 …S10)) = [g(S1) + g(S2) + g(S3) + ... + g(S10)] = 1,000
TSn(gew.Temp) = [T1 • g(T1) + T2 • g(T2) + T3 • g(T3) + …: + T10 • g(T10)]
Summe(g(T1 …T10)) = [g(T1) + g(T2) + g(T3) + … + g(T10)] = 1,000
Beispiel für Gewichte G(Tn):
| Eintages-Temp. (Vorhersagetemp.) | G(Tn) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | …
| Geom.-Reihe (gem. LF-SLP) | G(Tn) | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0 | …
b.) für Kundenwerttemperatur (auch für Misch-Kundenwerttemperatur [virt. Wetter-Station])
| Anzahl Station für Misch-Kundenwerttemperatur: |  |  | 2
|  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Temperaturstationen | Sn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Art des Feldes
| Gewichtungsfaktoren (Station) | g(Sn) | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gewichte (Station) G(Sn) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Num. Wert
| Wetter-DL |  | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | DWD | Auswahlfeld
| Name der Station |  | ABC-St. | DEF-St. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Textfeld
| Stations-Nr. |  | xxxxx | xxxxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Code
| Klima-Zeitreihe |  | Temp. (2m) | Temp. (2m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auswahlfeld
| Anzahl Temperaturen für Zeitreihengewichtung: |  | 2: 4
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Temp.-ZR Reihenbildung | Tn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Art des Feldes
| Gewichtungsfaktoren (Temp.-ZR) | g(Tn) | 0.5333 | 0.2667 | 0.1333 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gewichte (Temp.-ZR) G(Tn) | 1.875 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Num. Wert
| Temperturzeitraum | [d] | D | D-1 | D-2 | D-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auswahlfeld
| Tages-Bezug [Gastag/Kalendertag] | [GT/KT] | Gastag | Gastag | Gastag | Gastag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auswahlfeld
| Zeitzone für Tages-Bezug | [UCT/CET] | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | CET/CEST | Auswahlfeld
| Art der Zeitreihe | [IST/Prog] | Temp.-IST | Temp.-IST | Temp.-IST | Temp.-IST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Auswahlfeld
Berechnung analog Allokationstemperatur (siehe Erläuterung)
Note on A7: Straub, Dr. Florian:

## SLP-Profile
Verwendete SLP Profiltypen
Hier sind alle vom Netzbetreiber im Netzgebiet verwendeten SLP-Profiltypen aufzuführen.
| Netzbetreiber: | Stadtwerke Schwerte GmbH |  |  | Hinweis: | Profilnomenklaturen können in Zelle "E11" eingesehen werden. Doppelt hinterlegte Profile sind rot markiert
| Netzgebiet: | Stadtwerke Schwerte GmbH |  |  |  | Formeln/Koeffizienten zur Koeffizientenübernahme der BDEW-Profile können aus Zeile "11" übernommen werden
| Marktpartner-ID: | 9870022200008
| gültig ab: | 2023-09-26 |  |  | Anzahl verwendeter Profile: |  | 14
|  |  |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
# | Netzgebiet | Profil-Art | BDEW Nomen- klatur | EDI-CODE | A | B | C | D | ϑ0 | mH | bH | mW | bW | h(8°C) (FWT = 1) | FWT (Mo.) | FWT (Di.) | FWT (Mi.) | FWT (Do.) | FWT (Fr.) | FWT (Sa.) | FWT (So.) | Multiplikator MSLP Umrechnungsfaktor: KW = JVP / MSLP
Muster | Abruf von BDEW-Standardwerten: | BDEW | NW_HEF04 | N14 | 3.1936 | -37.4142 | 6.1824 | 0.06476 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94491 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 365.123
1 | Stadtwerke Schwerte GmbH | BDEW | DE_HEF04 | D14 | 3.185 | -37.4124 | 6.1723 | 0.07611 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95509 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | Stadtwerke Schwerte GmbH | BDEW | DE_HMF04 | D24 | 2.5188 | -35.0334 | 6.2241 | 0.10108 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | Stadtwerke Schwerte GmbH | BDEW | DE_HKO03 | HK3 | 0.40409 | -24.4393 | 6.5718 | 0.71077 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | Stadtwerke Schwerte GmbH | BDEW | DE_GBA04 | BA4 | 0.93159 | -33.35 | 5.7212 | 0.66565 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0766 | 1.0848 | 1.1211 | 1.0769 | 1.1353 | 1.1402 | 0.4852 | 0.9565
5 | Stadtwerke Schwerte GmbH | BDEW | DE_GBH04 | BH4 | 2.4595 | -35.2532 | 6.0587 | 0.16474 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0438 | 0.9767 | 1.0389 | 1.0028 | 1.0162 | 1.0024 | 1.0043 | 0.9587
6 | Stadtwerke Schwerte GmbH | BDEW | DE_GGA04 | GA4 | 2.8196 | -36 | 7.7369 | 0.15728 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96576 | 0.9322 | 0.9894 | 1.0033 | 1.0109 | 1.018 | 1.0356 | 1.0106
7 | Stadtwerke Schwerte GmbH | BDEW | DE_GGB04 | GB4 | 3.6018 | -37.8825 | 6.9836 | 0.054826 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90239 | 0.9897 | 0.9627 | 1.0507 | 1.0552 | 1.0297 | 0.9767 | 0.9353
8 | Stadtwerke Schwerte GmbH | BDEW | DE_GHA04 | HA4 | 4.0197 | -37.8282 | 8.1593 | 0.047285 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86487 | 1.0358 | 1.0232 | 1.0252 | 1.0295 | 1.0253 | 0.9675 | 0.8935
9 | Stadtwerke Schwerte GmbH | BDEW | DE_GKO04 | KO4 | 3.4429 | -36.6591 | 7.6083 | 0.074685 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97768 | 1.0354 | 1.0523 | 1.0449 | 1.0494 | 0.9885 | 0.886 | 0.9435
10 | Stadtwerke Schwerte GmbH | BDEW | DE_GMF04 | MF4 | 2.5188 | -35.0334 | 6.2241 | 0.10108 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0146 | 1.0354 | 1.0523 | 1.0449 | 1.0494 | 0.9885 | 0.886 | 0.9435
11 | Stadtwerke Schwerte GmbH | BDEW | DE_GMK04 | MK4 | 3.1177 | -35.8715 | 7.5187 | 0.03433 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96221 | 1.0699 | 1.0365 | 0.9933 | 0.9948 | 1.0659 | 0.9362 | 0.9034
12 | Stadtwerke Schwerte GmbH | BDEW | DE_GPD04 | PD4 | 3.85 | -37 | 10.2405 | 0.046924 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75691 | 1.0214 | 1.0866 | 1.072 | 1.0557 | 1.0117 | 0.9001 | 0.8525
13 | Stadtwerke Schwerte GmbH | BDEW | DE_GBD04 | BD4 | 3.75 | -37.5 | 6.8 | 0.060911 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0126 | 1.1052 | 1.0857 | 1.0378 | 1.0622 | 1.0266 | 0.7629 | 0.9196
14 | Stadtwerke Schwerte GmbH | BDEW | DE_GWA04 | WA4 | 1.0536 | -35.3 | 4.8663 | 0.6811 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 1.2457 | 1.2615 | 1.2707 | 1.243 | 1.1276 | 0.3877 | 0.4638
15 | Stadtwerke Schwerte GmbH
16 | Stadtwerke Schwerte GmbH
17 | Stadtwerke Schwerte GmbH
18 | Stadtwerke Schwerte GmbH
19 | Stadtwerke Schwerte GmbH
20 | Stadtwerke Schwerte GmbH
21 | Stadtwerke Schwerte GmbH
22 | Stadtwerke Schwerte GmbH
23 | Stadtwerke Schwerte GmbH
24 | Stadtwerke Schwerte GmbH
25 | Stadtwerke Schwerte GmbH
26 | Stadtwerke Schwerte GmbH
27 | Stadtwerke Schwerte GmbH
28 | Stadtwerke Schwerte GmbH
29 | Stadtwerke Schwerte GmbH
30 | Stadtwerke Schwerte GmbH

## BDEW-Standard (hidden)
Stand: | 2015-06-18 |  | BDEW Standardlastprofile - SLP-Koef. |  | hier keine Eintragungen / Veränderungen vornehmen !
Quelle | BDEW Nomenklatur | EDI-CODE | Profilname | A | B | C | D | J0 | m_H | b_H | m_W | b_W
SLP-TUM | DE_HEF03 | D13 | D13/HEF03 | 3.047 | -37.1833 | 5.6728 | 0.096193 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_HEF04 | D14 | D14/HEF04 | 3.185 | -37.4124 | 6.1723 | 0.07611 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_HEF05 | D15 | D15/HEF05 | 3.3457 | -37.5268 | 6.4329 | 0.056257 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-FfE | DE_HEF33 | 1D3 | SigLinDe FfE/'HEF03' | 1.621 | -37.1833 | 5.6728 | 0.071643 | 40 | -0.04957 | 0.8401 | -0.002209 | 0.10745
SLP-FfE | DE_HEF34 | 1D4 | SigLinDe FfE/'HEF04' | 1.382 | -37.4124 | 6.1723 | 0.039628 | 40 | -0.067216 | 1.1167 | -0.0019982 | 0.13551
SLP-TUM | DE_HMF03 | D23 | D23/HMF03 | 2.3878 | -34.7214 | 5.8164 | 0.12082 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_HMF04 | D24 | D24/HMF04 | 2.5188 | -35.0334 | 6.2241 | 0.10108 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_HMF05 | D25 | D25/HMF05 | 2.6564 | -35.2517 | 6.5183 | 0.081206 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-FfE | DE_HMF33 | 2D3 | SigLinDe FfE/'HMF03' | 1.2329 | -34.7214 | 5.8164 | 0.087335 | 40 | -0.040928 | 0.76729 | -0.002232 | 0.11992
SLP-FfE | DE_HMF34 | 2D4 | SigLinDe FfE/'HMF04' | 1.0444 | -35.0334 | 6.2241 | 0.050292 | 40 | -0.053583 | 0.99959 | -0.0021758 | 0.16333
SLP-TUM | DE_HKO03 | HK3 | HK3/HKO03 | 0.40409 | -24.4393 | 6.5718 | 0.71077 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GMK01 | MK1 | MK1/GMK01 | 1.8645 | -30.7072 | 6.4627 | 0.10483 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GMK02 | MK2 | MK2/GMK02 | 2.2908 | -33.1477 | 6.3715 | 0.081002 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GMK03 | MK3 | MK3/GMK03 | 2.7882 | -34.8806 | 6.5952 | 0.054033 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GMK04 | MK4 | MK4/GMK04 | 3.1177 | -35.8715 | 7.5187 | 0.03433 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GMK05 | MK5 | MK5/GMK05 | 3.5862 | -37.0803 | 8.2421 | 0.014601 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-FfE | DE_GMK33 | KM3 | SigLinDe FfE/'GMK03' | 1.4202 | -34.8806 | 6.5952 | 0.038532 | 40 | -0.052108 | 0.86479 | -0.0014369 | 0.06376
SLP-FfE | DE_GMK34 | KM4 | SigLinDe FfE/'GMK04' | 1.3285 | -35.8715 | 7.5187 | 0.017554 | 40 | -0.075898 | 1.1943 | -0.00089798 | 0.060334
SLP-TUM | DE_GHA01 | HA1 | HA1/GHA01 | 2.3743 | -34.7596 | 5.9987 | 0.14944 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GHA02 | HA2 | HA2/GHA02 | 2.8545 | -35.6294 | 7.0058 | 0.11648 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GHA03 | HA3 | HA3/GHA03 | 3.5811 | -36.965 | 7.2257 | 0.044842 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GHA04 | HA4 | HA4/GHA04 | 4.0197 | -37.8282 | 8.1593 | 0.047284 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GHA05 | HA5 | HA5/GHA05 | 4.8252 | -39.2803 | 8.624 | 0.0099945 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-FfE | DE_GHA33 | AH3 | SigLinDe FfE/'GHA03' | 1.9725 | -36.965 | 7.2257 | 0.034578 | 40 | -0.074217 | 1.0449 | -0.00082954 | 0.046179
SLP-FfE | DE_GHA34 | AH4 | SigLinDe FfE/'GHA04' | 1.8398 | -37.8282 | 8.1593 | 0.025971 | 40 | -0.10693 | 1.4552 | -0.00049197 | 0.069185
SLP-TUM | DE_GKO01 | KO1 | KO1/GKO01 | 1.416 | -30.8425 | 6.3468 | 0.32118 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GKO02 | KO2 | KO2/GKO02 | 2.0661 | -33.6017 | 6.6754 | 0.23091 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GKO03 | KO3 | KO3/GKO03 | 2.7172 | -35.1413 | 7.1303 | 0.14185 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GKO04 | KO4 | KO4/GKO04 | 3.4429 | -36.6591 | 7.6083 | 0.074685 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GKO05 | KO5 | KO5/GKO05 | 4.3625 | -38.6634 | 7.5975 | 0.0083264 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-FfE | DE_GKO33 | OK3 | SigLinDe FfE/'GKO03' | 1.3555 | -35.1413 | 7.1303 | 0.099062 | 40 | -0.052649 | 0.86261 | -0.00088084 | 0.096401
SLP-FfE | DE_GKO34 | OK4 | SigLinDe FfE/'GKO04' | 1.4257 | -36.6591 | 7.6083 | 0.037112 | 40 | -0.080936 | 1.2365 | -0.0007628 | 0.1003
SLP-TUM | DE_GBD01 | BD1 | BD1/GBD01 | 1.2904 | -35.235 | 2.1064 | 0.45573 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GBD02 | BD2 | BD2/GBD02 | 2.1096 | -35.8445 | 5.2155 | 0.28546 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GBD03 | BD3 | BD3/GBD03 | 2.9177 | -36.1794 | 5.9265 | 0.11519 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GBD04 | BD4 | BD4/GBD04 | 3.75 | -37.5 | 6.8 | 0.060911 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GBD05 | BD5 | BD5/GBD05 | 4.57 | -38.5353 | 7.5977 | 0.0066314 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-FfE | DE_GBD33 | DB3 | SigLinDe FfE/'GBD03' | 1.4634 | -36.1794 | 5.9265 | 0.080883 | 40 | -0.04758 | 0.82308 | -0.0019273 | 0.1077
SLP-FfE | DE_GBD34 | DB4 | SigLinDe FfE/'GBD04' | 1.5176 | -37.5 | 6.8 | 0.02958 | 40 | -0.078856 | 1.2161 | -0.0013134 | 0.096872
SLP-TUM | DE_GGA01 | GA1 | GA1/GGA01 | 1.177 | -39.16 | 4.2076 | 0.66047 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GGA02 | GA2 | GA2/GGA02 | 1.6488 | -36.3993 | 6.2149 | 0.48776 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GGA03 | GA3 | GA3/GGA03 | 2.285 | -36.2879 | 6.5885 | 0.31505 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GGA04 | GA4 | GA4/GGA04 | 2.8196 | -36 | 7.7369 | 0.15728 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GGA05 | GA5 | GA5/GGA05 | 3.3296 | -36.0146 | 8.7767 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-FfE | DE_GGA33 | AG3 | SigLinDe FfE/'GGA03' | 1.1582 | -36.2879 | 6.5885 | 0.22357 | 40 | -0.041033 | 0.75265 | -0.00090877 | 0.19166
SLP-FfE | DE_GGA34 | AG4 | SigLinDe FfE/'GGA04' | 1.1848 | -36 | 7.7369 | 0.079311 | 40 | -0.068738 | 1.1309 | -0.0006587 | 0.19103
SLP-TUM | DE_GBH01 | BH1 | BH1/GBH01 | 1.4772 | -35.0834 | 5.4123 | 0.47443 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GBH02 | BH2 | BH2/GBH02 | 1.7005 | -35.15 | 6.1633 | 0.42983 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GBH03 | BH3 | BH3/GBH03 | 2.0102 | -35.2532 | 6.1544 | 0.32947 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GBH04 | BH4 | BH4/GBH04 | 2.4595 | -35.2532 | 6.0587 | 0.16474 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GBH05 | BH5 | BH5/GBH05 | 2.98 | -35.8 | 5.6341 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-FfE | DE_GBH33 | HB3 | SigLinDe FfE/'GBH03' | 0.98743 | -35.2532 | 6.1544 | 0.22657 | 40 | -0.033902 | 0.69382 | -0.0012849 | 0.20297
SLP-FfE | DE_GBH34 | HB4 | SigLinDe FfE/'GBH04' | 0.98726 | -35.2532 | 6.0587 | 0.079351 | 40 | -0.049501 | 0.9638 | -0.0022304 | 0.22884
SLP-TUM | DE_GWA01 | WA1 | WA1/GWA01 | 0.4 | -40.5149 | 2.8748 | 0.93511 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GWA02 | WA2 | WA2/GWA02 | 0.61662 | -38.4 | 3.8705 | 0.87003 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GWA03 | WA3 | WA3/GWA03 | 0.76573 | -36.0238 | 4.8663 | 0.80494 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GWA04 | WA4 | WA4/GWA04 | 1.0536 | -35.3 | 4.8663 | 0.6811 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GWA05 | WA5 | WA5/GWA05 | 1.2769 | -34.3424 | 5.4519 | 0.55727 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-FfE | DE_GWA33 | AW3 | SigLinDe FfE/'GWA03' | 0.33378 | -36.0238 | 4.8663 | 0.49123 | 40 | -0.0092263 | 0.45958 | -0.00096764 | 0.39643
SLP-FfE | DE_GWA34 | AW4 | SigLinDe FfE/'GWA04' | 0.39253 | -35.3 | 4.8663 | 0.30451 | 40 | -0.016799 | 0.67109 | -0.0020301 | 0.56146
SLP-TUM | DE_GGB01 | GB1 | GB1/GGB01 | 3.1762 | -40.8367 | 3.6786 | 0.15022 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GGB02 | GB2 | GB2/GGB02 | 3.3905 | -39.2875 | 4.4906 | 0.083478 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GGB03 | GB3 | GB3/GGB03 | 3.2573 | -37.5 | 6.3462 | 0.086623 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GGB04 | GB4 | GB4/GGB04 | 3.6018 | -37.8825 | 6.9836 | 0.054826 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GGB05 | GB5 | GB5/GGB05 | 3.9321 | -38.1433 | 7.6186 | 0.02303 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-FfE | DE_GGB33 | BG3 | SigLinDe FfE/'GGB03' | 1.8214 | -37.5 | 6.3462 | 0.067812 | 40 | -0.060767 | 0.93082 | -0.0013967 | 0.08504
SLP-FfE | DE_GGB34 | BG4 | SigLinDe FfE/'GGB04' | 1.6267 | -37.8825 | 6.9836 | 0.029714 | 40 | -0.085433 | 1.271 | -0.0011319 | 0.092812
SLP-TUM | DE_GBA01 | BA1 | BA1/GBA01 | 0.15 | -36 | 2 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GBA02 | BA2 | BA2/GBA02 | 0.38792 | -35.5 | 4 | 0.90548 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GBA03 | BA3 | BA3/GBA03 | 0.6262 | -33 | 5.7212 | 0.78557 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GBA04 | BA4 | BA4/GBA04 | 0.93159 | -33.35 | 5.7212 | 0.66565 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GBA05 | BA5 | BA5/GBA05 | 1.278 | -34.5174 | 5.7212 | 0.54573 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-FfE | DE_GBA33 | AB3 | SigLinDe FfE/'GBA03' | 0.27701 | -33 | 5.7212 | 0.48651 | 40 | -0.0094849 | 0.46302 | -0.00071342 | 0.38674
SLP-FfE | DE_GBA34 | AB4 | SigLinDe FfE/'GBA04' | 0.35376 | -33.35 | 5.7212 | 0.30333 | 40 | -0.017746 | 0.68257 | -0.0013912 | 0.54346
SLP-TUM | DE_GPD01 | PD1 | PD1/GPD01 | 1.4894 | -32.4253 | 8.1733 | 0.3906 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GPD02 | PD2 | PD2/GPD02 | 2.5784 | -34.7321 | 6.4805 | 0.14077 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GPD03 | PD3 | PD3/GPD03 | 3.2 | -35.8 | 8.4 | 0.093849 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GPD04 | PD4 | PD4/GPD04 | 3.85 | -37 | 10.2405 | 0.046924 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GPD05 | PD5 | PD5/GPD05 | 4.7463 | -38.7504 | 10.2753 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-FfE | DE_GPD33 | DP3 | SigLinDe FfE/'GPD03' | 1.7111 | -35.8 | 8.4 | 0.070255 | 40 | -0.074538 | 1.0463 | -0.00036721 | 0.062188
SLP-FfE | DE_GPD34 | DP4 | SigLinDe FfE/'GPD04' | 1.8835 | -37 | 10.2405 | 0.027547 | 40 | -0.12531 | 1.6276 | -0.00011051 | 0.063512
SLP-TUM | DE_GMF01 | MF1 | MF1/GMF01 | 2.1164 | -34.2629 | 5.1764 | 0.16069 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GMF02 | MF2 | MF2/GMF02 | 2.2486 | -34.5428 | 5.5545 | 0.14082 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GMF03 | MF3 | MF3/GMF03 | 2.3878 | -34.7214 | 5.8164 | 0.12082 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GMF04 | MF4 | MF4/GMF04 | 2.5188 | -35.0334 | 6.2241 | 0.10108 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GMF05 | MF5 | MF5/GMF05 | 2.6564 | -35.2517 | 6.5183 | 0.081206 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-FfE | DE_GMF33 | FM3 | SigLinDe FfE/'GMF03' | 1.2329 | -34.7214 | 5.8164 | 0.087335 | 40 | -0.040928 | 0.76729 | -0.002232 | 0.11992
SLP-FfE | DE_GMF34 | FM4 | SigLinDe FfE/'GMF04' | 1.0444 | -35.0334 | 6.2241 | 0.050292 | 40 | -0.053583 | 0.99959 | -0.0021758 | 0.16333
SLP-TUM | DE_GHD03 | HD3 | HD3/GHD03 | 2.5793 | -35.6816 | 6.6858 | 0.19955 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | DE_GHD04 | HD4 | HD4/GHD04 | 3.0084 | -36.6078 | 7.3212 | 0.15497 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-FfE | DE_GHD33 | DH3 | SigLinDe FfE/'GHD03' | 1.3011 | -35.6816 | 6.6858 | 0.14093 | 40 | -0.047343 | 0.81417 | -0.0010601 | 0.13251
SLP-FfE | DE_GHD34 | DH4 | SigLinDe FfE/'GHD04' | 1.257 | -36.6078 | 7.3212 | 0.077696 | 40 | -0.069683 | 1.138 | -0.0008522 | 0.19211
SLP-TUM | BB_HEF03 | R13 | Bundeslandprofil | 3.0217 | -37.1824 | 5.6477 | 0.11524 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | BB_HEF04 | R14 | Bundeslandprofil | 3.1593 | -37.4069 | 6.1419 | 0.092266 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | BB_HMF03 | R23 | Bundeslandprofil | 2.3548 | -34.715 | 5.8676 | 0.15093 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | BB_HMF04 | R24 | Bundeslandprofil | 2.4859 | -35.0436 | 6.2818 | 0.12839 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | BE_HEF03 | B13 | Bundeslandprofil | 3.0554 | -37.1836 | 5.6811 | 0.10017 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | BE_HEF04 | B14 | Bundeslandprofil | 3.1936 | -37.4142 | 6.1824 | 0.078921 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | BE_HMF03 | B23 | Bundeslandprofil | 2.3988 | -34.7235 | 5.7996 | 0.12391 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | BE_HMF04 | B24 | Bundeslandprofil | 2.5297 | -35.03 | 6.2051 | 0.10301 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | BW_HEF03 | W13 | Bundeslandprofil | 3.0386 | -37.183 | 5.6645 | 0.095584 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | BW_HEF04 | W14 | Bundeslandprofil | 3.1764 | -37.4106 | 6.1622 | 0.075938 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | BW_HMF03 | W23 | Bundeslandprofil | 2.3768 | -34.7192 | 5.8332 | 0.12182 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | BW_HMF04 | W24 | Bundeslandprofil | 2.5078 | -35.0367 | 6.243 | 0.10252 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | BY_HEF03 | G13 | Bundeslandprofil | 3.0217 | -37.1824 | 5.6477 | 0.095626 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | BY_HEF04 | G14 | Bundeslandprofil | 3.1593 | -37.4069 | 6.1419 | 0.076563 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | BY_HMF03 | G23 | Bundeslandprofil | 2.3548 | -34.715 | 5.8676 | 0.12524 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | BY_HMF04 | G24 | Bundeslandprofil | 2.4859 | -35.0436 | 6.2818 | 0.10654 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | HB_HEF03 | M13 | Bundeslandprofil | 3.0891 | -37.1849 | 5.7138 | 0.081526 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | HB_HEF04 | M14 | Bundeslandprofil | 3.2279 | -37.4215 | 6.2222 | 0.063044 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | HB_HMF03 | M23 | Bundeslandprofil | 2.4428 | -34.7321 | 5.7347 | 0.094097 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | HB_HMF04 | M24 | Bundeslandprofil | 2.5737 | -35.0169 | 6.1318 | 0.07586 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | HE_HEF03 | F13 | Bundeslandprofil | 3.0554 | -37.1836 | 5.6811 | 0.095018 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | HE_HEF04 | F14 | Bundeslandprofil | 3.1936 | -37.4142 | 6.1824 | 0.074862 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | HE_HMF03 | F23 | Bundeslandprofil | 2.3988 | -34.7235 | 5.7996 | 0.11753 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | HE_HMF04 | F24 | Bundeslandprofil | 2.5297 | -35.03 | 6.2051 | 0.097709 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | HH_HEF03 | H13 | Bundeslandprofil | 3.0722 | -37.1843 | 5.6975 | 0.090419 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | HH_HEF04 | H14 | Bundeslandprofil | 3.2108 | -37.4179 | 6.2024 | 0.070602 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | HH_HMF03 | H23 | Bundeslandprofil | 2.4208 | -34.7278 | 5.7668 | 0.10823 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | HH_HMF04 | H24 | Bundeslandprofil | 2.5517 | -35.0234 | 6.1681 | 0.088706 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | MV_HEF03 | V13 | Bundeslandprofil | 3.0217 | -37.1824 | 5.6477 | 0.11512 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | MV_HEF04 | V14 | Bundeslandprofil | 3.1593 | -37.4069 | 6.1419 | 0.092169 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | MV_HMF03 | V23 | Bundeslandprofil | 2.3548 | -34.715 | 5.8676 | 0.15077 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | MV_HMF04 | V24 | Bundeslandprofil | 2.4859 | -35.0436 | 6.2818 | 0.12825 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | NI_HEF03 | I13 | Bundeslandprofil | 3.0554 | -37.1836 | 5.6811 | 0.10292 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | NI_HEF04 | I14 | Bundeslandprofil | 3.1936 | -37.4142 | 6.1824 | 0.081086 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | NI_HMF03 | I23 | Bundeslandprofil | 2.3988 | -34.7235 | 5.7996 | 0.12731 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | NI_HMF04 | I24 | Bundeslandprofil | 2.5297 | -35.03 | 6.2051 | 0.10583 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | NW_HEF03 | N13 | Bundeslandprofil | 3.0554 | -37.1836 | 5.6811 | 0.082197 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | NW_HEF04 | N14 | Bundeslandprofil | 3.1936 | -37.4142 | 6.1824 | 0.064761 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | NW_HMF03 | N23 | Bundeslandprofil | 2.3988 | -34.7235 | 5.7996 | 0.10167 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | NW_HMF04 | N24 | Bundeslandprofil | 2.5297 | -35.03 | 6.2051 | 0.084524 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | RP_HEF03 | P13 | Bundeslandprofil | 3.0386 | -37.183 | 5.6645 | 0.09334 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | RP_HEF04 | P14 | Bundeslandprofil | 3.1764 | -37.4106 | 6.1622 | 0.074154 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | RP_HMF03 | P23 | Bundeslandprofil | 2.3768 | -34.7192 | 5.8332 | 0.11896 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | RP_HMF04 | P24 | Bundeslandprofil | 2.5078 | -35.0367 | 6.243 | 0.10011 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | SH_HEF03 | L13 | Bundeslandprofil | 3.0386 | -37.183 | 5.6645 | 0.10645 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | SH_HEF04 | L14 | Bundeslandprofil | 3.1764 | -37.4106 | 6.1622 | 0.084573 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | SH_HMF03 | L23 | Bundeslandprofil | 2.3768 | -34.7192 | 5.8332 | 0.13567 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | SH_HMF04 | L24 | Bundeslandprofil | 2.5078 | -35.0367 | 6.243 | 0.11418 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | SL_HEF03 | A13 | Bundeslandprofil | 3.0722 | -37.1843 | 5.6975 | 0.093521 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | SL_HEF04 | A14 | Bundeslandprofil | 3.2108 | -37.4179 | 6.2024 | 0.073024 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | SL_HMF03 | A23 | Bundeslandprofil | 2.4208 | -34.7278 | 5.7668 | 0.11194 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | SL_HMF04 | A24 | Bundeslandprofil | 2.5517 | -35.0234 | 6.1681 | 0.09175 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | SN_HEF03 | S13 | Bundeslandprofil | 3.0386 | -37.183 | 5.6645 | 0.11248 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | SN_HEF04 | S14 | Bundeslandprofil | 3.1764 | -37.4106 | 6.1622 | 0.089361 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | SN_HMF03 | S23 | Bundeslandprofil | 2.3768 | -34.7192 | 5.8332 | 0.14335 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | SN_HMF04 | S24 | Bundeslandprofil | 2.5078 | -35.0367 | 6.243 | 0.12064 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | ST_HEF03 | C13 | Bundeslandprofil | 3.0217 | -37.1824 | 5.6477 | 0.11828 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | ST_HEF04 | C14 | Bundeslandprofil | 3.1593 | -37.4069 | 6.1419 | 0.094704 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | ST_HMF03 | C23 | Bundeslandprofil | 2.3548 | -34.715 | 5.8676 | 0.15492 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | ST_HMF04 | C24 | Bundeslandprofil | 2.4859 | -35.0436 | 6.2818 | 0.13178 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | TH_HEF03 | T13 | Bundeslandprofil | 3.0217 | -37.1824 | 5.6477 | 0.11707 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | TH_HEF04 | T14 | Bundeslandprofil | 3.1593 | -37.4069 | 6.1419 | 0.093729 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | TH_HMF03 | T23 | Bundeslandprofil | 2.3548 | -34.715 | 5.8676 | 0.15332 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
SLP-TUM | TH_HMF04 | T24 | Bundeslandprofil | 2.4859 | -35.0436 | 6.2818 | 0.13043 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0

## SLP-Feiertage
Feiertagskalender / Sondertage
Netzbetreiber: | Stadtwerke Schwerte GmbH | [9 empty] | Verwendeter Feiertagskalender bitte markieren (auch Mehrfachnennungen möglich)
Netzgebiet: | Stadtwerke Schwerte GmbH | [9 empty] | Hinweis: Entsprechende Feiertage / Ersatztage werden grau-grün markiert
MP-ID: | 9870022200008
gültig ab: | 2023-09-26
Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell
[11 empty] | DE | HB | HH | SL | BE | HE | NI | NW | BW | RP | SH | SN | BB | BY | MV | ST | TH | NB
verwendeter Feiertagskalender des Netzgebiets |  | 2 |  | Wochentag und entsprechender Ersatztag | [6 empty] | BRD, bundesweit | Bremen | Hamburg | Saarland | Berlin | Hessen | Nieder-sachsen | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg | Rheinland-Pfalz | Schleswig-Holstein | Sachsen | Brandenburg | Bayern | Mecklenburg-Vorpommern | Sachsen-Anhalt | Thüringen | NB-individuell
Feiertag / Sondertag |  | 3 |  | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Neujahr (1.1.) |  | 4 | 1 | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell DE to Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell NB
Heilige Drei Könige (6.1.) |  | 5 | 0 | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell BW; Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell BY; Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell ST
Rosenmontag (-48 Tage) |  | 6 | 0 | Sonntag | - | - | - | - | - | -
Fastnacht (-47 Tage) |  | 7 | 0 | - | Samstag | - | - | - | - | -
Karfreitag (-2 Tage) |  | 8 | 1 | - | - | - | - | Sonntag | - | - | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell DE to Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell NB
Ostersonntag (0. Tag) |  | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | Sonntag | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell DE to Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell NB
Ostermontag (+1 Tag) |  | 10 | 1 | Sonntag | - | - | - | - | - | - | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell DE to Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell NB
Weltfrauentag (8.3.) |  |  | 1 | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell BE
Maifeiertag (1.5.) |  | 11 | 1 | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell DE to Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell NB
Christi Himmelfahrt (+39 Tage) |  | 12 | 1 | - | - | - | Sonntag | - | - | - | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell DE to Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell NB
Pfingstsonntag (+49 Tage) |  | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | Sonntag | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell DE to Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell NB
Pfingstmontag (+50 Tage) |  | 14 | 1 | Sonntag | - | - | - | - | - | - | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell DE to Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell NB
Fronleichnam (+59 Tage) |  | 15 | 1 | - | - | - | Sonntag | - | - | - | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell SL; Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell HE; Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell NW to Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell RP; Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell BY
Friedensfest (8.8.) |  | 16 | 0 | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag
Mariä Himmelfahrt (15.8.) |  | 17 | 0 | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell SL; Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell BY
Weltkindertag (20.9.) |  |  | 1 | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell TH
Tag der Dt. Einheit (3.10.) |  | 18 | 1 | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell DE to Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell NB
Reformationstag (31.10.) |  | 19 | 1 | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell HB to Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell HH; Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell NI; Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell SH to Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell BB; Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell MV to Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell TH
Allerheiligen (1.11.) |  | 20 | 1 | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell SL; Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell NW to Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell RP; Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell BY
Buß- und Bettag (Mi. v. 23.11.) |  | 21 | 0 | - | - | Sonntag | - | - | - | - | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell SN
Heilig Abend (24.12.) |  | 22 | 0 | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Sonntag
1. Weihnachtstag (25.12.) |  | 23 | 1 | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell DE to Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell NB
2. Weihnachtstag (26.12.) |  | 24 | 1 | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | Sonntag | bar: Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell DE to Vorgaben für Feiertagskalender bundesweit / bundeslandspezif / NB-individuell NB
Silvester (31.12.) |  | 25 | 0 | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Samstag | Sonntag

## Wochentag F(WT) (hidden)
BDEW Standardlastprofile - WT-Koef. |  |  | hier keine Eintragungen / Veränderungen vornehmen !
Wochentagfaktoren gemäß TUM
# | Bezeichnung |  | Wochentagfaktoren
|  |  | F(Mo) | F(Di) | F(Mi) | F(Do) | F(Fr) | F(Sa) | F(So)
| Tag |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo-So | Max Tag | Max Wert | Profil-Art | H/N-Profil | Alternative Profilempfehlung
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | HEF | Einfamilienhaushalt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mo-So | 1 | Heizgas
2 | HMF | Mehrfamilienhaushalt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mo-So | 1 | Heizgas
3 | HKO | Kochgas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mo-So | 1 | Kochgas
4 | GKO | Gebietskörpersch., Kreditinst. u. Versich., Org. o. Erwerbszw. & öff. Einr. | 1.0354 | 1.0523 | 1.0449 | 1.0494 | 0.98846 | 0.88601 | 0.94359 | 1 | Di | 1.0523 | Gewerbe | Hauptprofil
5 | GHA | Einzelhandel, Großhandel | 1.0358 | 1.0232 | 1.0252 | 1.0295 | 1.0253 | 0.9675 | 0.89344 | 1 | Mo | 1.0358 | Gewerbe | Hauptprofil
6 | GMK | Metall, Kfz | 1.0699 | 1.0365 | 0.99326 | 0.99478 | 1.0659 | 0.93624 | 0.90346 | 1 | Mo | 1.0699 | Gewerbe | Hauptprofil
7 | GBD | sonst. betr. Dienstleistungen | 1.1052 | 1.0857 | 1.0378 | 1.0622 | 1.0266 | 0.76289 | 0.89799 | 1 | Mo | 1.1052 | Gewerbe | Hauptprofil
8 | GBH | Beherbergung | 0.97669 | 1.0389 | 1.0028 | 1.0162 | 1.0024 | 1.0043 | 0.95837 | 1 | Di | 1.0389 | Gewerbe | Hauptprofil
9 | GWA | Wäschereien | 1.2457 | 1.2615 | 1.2707 | 1.243 | 1.1276 | 0.38766 | 0.46154 | 1 | Mi | 1.2707 | Gewerbe | Hauptprofil
10 | GGA | Gaststätten | 0.93225 | 0.98942 | 1.0033 | 1.0109 | 1.018 | 1.0356 | 1.0091 | 1 | Sa | 1.0356 | Gewerbe | Nebenprofil | GBH
11 | GBA | Bäckereien | 1.0848 | 1.1211 | 1.0769 | 1.1353 | 1.1402 | 0.48522 | 0.95842 | 1 | Fr | 1.1402 | Gewerbe | Nebenprofil | GWA
12 | GGB | Gartenbau | 0.98966 | 0.96274 | 1.0507 | 1.0552 | 1.0297 | 0.97667 | 0.93599 | 1 | Do | 1.0552 | Gewerbe | Nebenprofil | GKO
13 | GPD | Papier und Druck | 1.0214 | 1.0866 | 1.072 | 1.0557 | 1.0117 | 0.90014 | 0.85115 | 1 | Mo | 1.0866 | Gewerbe | Nebenprofil | GHA
14 | GMF | haushaltsähnliche Gewerbebetriebe | 1.0354 | 1.0523 | 1.0449 | 1.0494 | 0.98846 | 0.88601 | 0.94359 | 1 | Di | 1.0523 | Gewerbe | Nebenprofil | GBH
15 | GHD | Summenlastprofil Gewerbe, Handel, Dienstleistung | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 0.93 | 0.94 | 1 | Di | 1.03 | Gewerbe | Nebenprofil